## Catalogo limpio
Código | Disciplina | Motor de la suite (provisional) | Descripción | Description (EN) | Unidad | Unit | Cantidad | Fuente cantidad (F1–F5) | Dato de entrada | P.U. material | P.U. instalación | Fuente precio (F1–F5) | Fecha del precio | Importe | Estado
SECCIÓN A — 01 Preliminares (22 conceptos)
A-001 | 01 Preliminares | civil + soporte (parcial) · resto captura | Administración de obra: superintendente, coordinador de seguridad y administración de campo durante todo el periodo de construcción | Site management: superintendent, safety officer and site administration for the full construction period | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
A-002 | 01 Preliminares | civil + soporte (parcial) · resto captura | Instalaciones provisionales: montaje, uso y desmontaje de oficina de obra, almacén, área de cambio y servicios temporales | Temporary site facilities: erection, use and dismantling of site office, storage, changing area and temporary services | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
A-003 | 01 Preliminares | civil + soporte (parcial) · resto captura | Medidas de seguridad y vigilancia en obra: señalización, barreras, EPP, guardia contra incendio y control de acceso | Site safety and security measures: signage, barriers, PPE, fire watch and access control | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
A-004 | 01 Preliminares | civil + soporte (parcial) · resto captura | Descarga, recepción, resguardo y maniobra interna de equipos y materiales del cliente y del contratista | Unloading, receiving, custody and internal handling of owner-supplied and contractor-supplied equipment and materials | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
A-005 | 01 Preliminares | civil + soporte (parcial) · resto captura | Andamios y plataformas de trabajo en altura: montaje, desmontaje, renta, transporte y consumibles | Scaffolding and elevated work platforms: erection, dismantling, rental, transport and consumables | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
A-006 | 01 Preliminares | civil + soporte (parcial) · resto captura | Consumo de servicios durante la construcción (energía eléctrica, agua, aire comprimido) | All temporary utilities consumed during construction (power, water, compressed air) | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
A-007 | 01 Preliminares | civil + soporte (parcial) · resto captura | Seguros de personal y equipo: responsabilidad civil, todo riesgo de construcción, IMSS y cuotas obrero-patronales | Insurance for personnel and equipment: civil liability, all-risk construction, IMSS and statutory contributions | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
A-008 | 01 Preliminares | civil + soporte (parcial) · resto captura | Maniobras de izaje y grúa requeridas para la colocación de materiales y equipos | Lifting, hoisting and rigging required for materials and equipment placement | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
A-009 | 01 Preliminares | civil + soporte (parcial) · resto captura | Planos de taller, adecuación del paquete IFC a normativa mexicana (NOM-001-SEDE, NOM-002-STPS, NFPA) y elaboración de planos as-built | Shop drawings, code-compliance adaptation of the IFC package to Mexican standards (NOM-001-SEDE, NOM-002-STPS, NFPA) and as-built drawing production | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
A-010 | 01 Preliminares | civil + soporte (parcial) · resto captura | Acarreo secundario de materiales y transporte interno dentro de la planta | Secondary material handling and internal transport within the plant | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
A-011 | 01 Preliminares | civil + soporte (parcial) · resto captura | Niveles de proyecto, trazo, ejes y levantamiento topográfico | Project elevations, setting out, layout lines and surveying | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
A-012 | 01 Preliminares | civil + soporte (parcial) · resto captura | Reporte diario de avance y registro fotográfico | Daily progress reporting and photographic record | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
A-013 | 01 Preliminares | civil + soporte (parcial) · resto captura | Protección de obra terminada y superficies acabadas hasta la entrega | Protection of completed works and finished surfaces until handover | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
A-014 | 01 Preliminares | civil + soporte (parcial) · resto captura | Muestras de materiales, prototipos y pruebas de laboratorio | Material sample submittals, mock-ups and laboratory testing | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
A-015 | 01 Preliminares | civil + soporte (parcial) · resto captura | Supervisión de calidad de materiales y procedimientos, incluyendo plan de inspección y pruebas (ITP) | Quality supervision of materials and workmanship, including inspection and test plan (ITP) | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
A-016 | 01 Preliminares | civil + soporte (parcial) · resto captura | Provisión para trabajo nocturno y aceleración de programa | Night-shift and schedule acceleration allowance | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
A-017 | 01 Preliminares | civil + soporte (parcial) · resto captura | Uso de herramienta menor y equipo de apoyo | Small tools and minor equipment usage | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
A-018 | 01 Preliminares | civil + soporte (parcial) · resto captura | Limpieza de obra, separación de residuos, retiro y disposición autorizada | Site housekeeping, waste segregation, removal and authorized disposal | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
A-019 | 01 Preliminares | civil + soporte (parcial) · resto captura | Pagos a dependencias de gobierno durante la ejecución del contrato | Fees payable to government authorities during contract execution | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
A-020 | 01 Preliminares | civil + soporte (parcial) · resto captura | Pruebas de calidad de aire interior a la terminación | Indoor air quality testing at completion | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
A-021 | 01 Preliminares | civil + soporte (parcial) · resto captura | Pruebas, verificación y visto bueno de protección contra incendio ante autoridad | Fire protection testing, inspection and authority sign-off | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
A-022 | 01 Preliminares | civil + soporte (parcial) · resto captura | Juegos de planos, transmittals y registros de aprobación firmados | Design drawing sets, transmittals and signature approval records | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
SECCIÓN B — 02 Arquitectónico y acabados (31 conceptos)
B-001 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Columnas de acero 200x200x6 Q235B equivalente ASTM A36/A572, incluye placas base, atiesadores, tornillos grado C y anclas, con primario de taller | Steel columns, 200x200x6 Q235B equivalent ASTM A36/A572, including base plates, stiffeners, grade-C bolts and anchor bolts, shop primed | TON | TON | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-002 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Vigas de acero HM244x175x7x11 y HM294x200x8x12 equivalente Q235B, incluye conexiones y primario de taller | Steel beams HM244x175x7x11 and HM294x200x8x12 Q235B equivalent, including connections and shop priming | TON | TON | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-003 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Largueros, tensores rectos y diagonales, puntales y escaleras: canal, ángulo, tubo rectangular, placa y viga I | Steel purlins, straight and diagonal tie rods, struts and access ladders: channel, angle, rectangular tube, plate and I-beam | TON | TON | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-004 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Placas e insertos ahogados según planos, incluye limpieza y primario anticorrosivo | Embedded steel plates and inserts per drawings, including derusting and anti-corrosive primer | TON | TON | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-005 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Tornillería estructural de alta resistencia M20 grado 10.9, incluye arandelas y registro de torque | High-strength structural bolts M20, grade 10.9, including washers and torque record | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-006 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Muro de block ligero de 200 mm con repellado de mortero cemento-arena, incluye anclaje, refuerzo, dala, reventón y dinteles | 200 mm lightweight block wall with cement mortar render, including dowelling, tie bars, bond beam, curb and lintels | M2 | M2 | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-007 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Muro de azulejo 300x600 mm en baños, adherido con pegazulejo especial sobre impermeabilizante de poliuretano de 1.5 mm | Restroom wall tile 300x600 mm set with specialty adhesive over 1.5 mm polyurethane waterproofing membrane | M2 | M2 | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-008 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Muro divisorio de panel sándwich para cuarto limpio, núcleo de lana mineral de 50 mm, incluye perfilería de aluminio y sellado total de juntas con silicón | Cleanroom sandwich panel partition, 50 mm rock wool core, including aluminum profiles and full silicone sealing of joints | M2 | M2 | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-009 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Malla de cerramiento con postes de PTR 50 mm a cada 2.5 m, alambre de malla no menor a 2.4 mm, incluye puerta y anclaje a piso | Wire mesh enclosure fence, 50 mm square tube posts at 2.5 m, mesh wire not less than 2.4 mm, including gate and floor anchoring | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-010 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Piso de loseta antiderrapante 600x600 mm adherida con pegazulejo especial sobre impermeabilizante de poliuretano de 1.5 mm | Anti-slip floor tile 600x600 mm set with specialty adhesive over 1.5 mm polyurethane waterproofing membrane | M2 | M2 | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-011 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Piedra de umbral incluye adhesivo, preparación de superficie, nivelación, biselado y pulido de canto | Threshold stone including adhesive, substrate preparation, levelling, chamfering and edge polishing | M2 | M2 | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-012 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Sistema de piso epóxico disipativo (ESD): primario epóxico, mortero epóxico, mortero epóxico antiestático, retícula de cobre y acabado epóxico | Electrostatic-dissipative (ESD) epoxy floor system: epoxy primer, epoxy mortar, ESD epoxy mortar, copper foil grid and epoxy topcoat | M2 | M2 | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-013 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Recubrimiento epóxico bicomponente de 2 mm de espesor, incluye limpieza y preparación de la superficie | Two-component epoxy floor coating, 2 mm thickness, including substrate cleaning and preparation | M2 | M2 | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-014 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Materiales auxiliares para trabajos de piso (selladores, cintas, perfiles de transición, consumibles) | Auxiliary materials for flooring works (sealants, tapes, transition profiles, consumables) | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-015 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Plafón de cuarto limpio en panel sándwich de alma hueca de 50 mm, incluye perfilería de aluminio y sellado total de juntas | Cleanroom ceiling in 50 mm hollow-core sandwich panel, including aluminum profiles and full sealing of joints | M2 | M2 | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-016 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Plafón de aluminio 600x600x0.8 mm en baños, incluye huecos, perfil de remate, suspensión de acero ligero y toda la tornillería | Restroom aluminum lay-in ceiling 600x600x0.8 mm, including openings, edge trim, light-gauge steel grid and all fixings | M2 | M2 | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-017 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Materiales auxiliares para trabajos de plafón (colgantes, selladores, remates, consumibles) | Auxiliary materials for ceiling works (hangers, sealants, trims, consumables) | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-018 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Puerta de dos hojas en panel de cuarto limpio M-01, 2000x2330 mm, juego completo de herrajes según planos | Cleanroom panel double-leaf door M-01, 2000x2330 mm, complete hardware set per drawings | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-019 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Puerta corrediza en panel de cuarto limpio, 2000x2330 mm, juego completo de herrajes según planos | Cleanroom panel sliding door, 2000x2330 mm, complete hardware set per drawings | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-020 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Puerta de una hoja en panel de cuarto limpio M-02, 1000x2330 mm, juego completo de herrajes según planos | Cleanroom panel single-leaf door M-02, 1000x2330 mm, complete hardware set per drawings | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-021 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Puerta de una hoja para baño M-03, 1000x2300 mm, acabado en chapa de madera WD-01, incluye marco y herrajes | Restroom single-leaf door M-03, 1000x2300 mm, WD-01 wood-veneer finish, including frame and hardware | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-022 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Puerta de una hoja para baño M-04, 750x2300 mm, acabado en chapa de madera WD-01, incluye marco y herrajes | Restroom single-leaf door M-04, 750x2300 mm, WD-01 wood-veneer finish, including frame and hardware | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-023 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Ventana de observación 2300x1500 mm, cristal templado sencillo de 6 mm, montaje a hueso en panel de cuarto limpio | Viewing window 2300x1500 mm, 6 mm tempered single glazing, flush-mounted in cleanroom panel | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-024 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Ventana de observación 1150x1500 mm, cristal templado sencillo de 6 mm, montaje a hueso en panel de cuarto limpio | Viewing window 1150x1500 mm, 6 mm tempered single glazing, flush-mounted in cleanroom panel | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-025 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Lavabo corrido con cubierta de mármol 2300x600 mm, incluye biselado y pulido de canto | Lavatory counter with marble top 2300x600 mm, including chamfering and edge polishing | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-026 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Espejo plateado 2300x1150 mm con marco de acero inoxidable cepillado natural de 1.2 mm según planos | Silver mirror 2300x1150 mm with 1.2 mm brushed natural stainless steel frame per drawings | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-027 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Mamparas prefabricadas de sanitario y mamparas de mingitorio, incluye herrajes | Prefabricated toilet partitions and urinal screens, including hardware | M2 | M2 | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-028 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Barra de apoyo para accesibilidad, acabado de fábrica, instalada según planos | Accessibility grab rail, factory-finished, installed per drawings | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-029 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Gancho sencillo de acero inoxidable 304 acabado brillante, con protección a golpes | Coat hook (single), 304 stainless steel bright finish, impact protected | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-030 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Portarrollo con repisa, referencia 160x100 mm, acero inoxidable 304 acabado brillante, sin fijaciones expuestas | Toilet paper holder with shelf, reference 160x100 mm, 304 stainless steel bright finish, no exposed fixings | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
B-031 | 02 Arquitectónico y acabados | civil (obra civil) | Demolición y reparación: muros, pisos y plafones de baños existentes; otros muros divisorios y plafones; reparación de piso igualando el acabado contiguo | Demolition and making good: existing restroom walls, floors and ceilings; other partition walls and ceilings; floor repair to match adjacent finish | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
SECCIÓN C — 03 HVAC y aire de limpios (111 conceptos)
C-001 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Fan coil de alta presión estática, 10.0 kW frío / 11.2 kW calor, 250 W, 1F 220V 60Hz, con bomba de condensados integrada | High static pressure fan coil unit, 10.0 kW cooling / 11.2 kW heating, 250 W, 1ph 220V 60Hz, with integral condensate lift pump | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-002 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Fan coil de alta presión estática, 12.5 kW frío / 14.0 kW calor, 340 W, 1F 220V 60Hz, con bomba de condensados integrada | High static pressure fan coil unit, 12.5 kW cooling / 14.0 kW heating, 340 W, 1ph 220V 60Hz, with integral condensate lift pump | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-003 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Unidad interior multi-split tipo cassette de 4 vías, 5.6 kW frío / 6.5 kW calor, 40 W, 1F 220V 60Hz | Multi-split indoor unit, 4-way ceiling cassette, 5.6 kW cooling / 6.5 kW heating, 40 W, 1ph 220V 60Hz | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-004 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Unidad condensadora exterior para el sistema de fan coils, 123.5 kW frío / 137.5 kW calor, 41.57 kW, 3F 60Hz, montada sobre base exterior | Outdoor condensing unit serving the fan coil system, 123.5 kW cooling / 137.5 kW heating, 41.57 kW, 3ph 60Hz, on outdoor housekeeping pad | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-005 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Termostato de pared con control de temperatura ambiente | Wall-mounted thermostat with room temperature control | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-006 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Distribuidor de derivación refnet, tipo E-102SN | Refnet branch manifold, type E-102SN | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-007 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Distribuidor de derivación refnet, tipo E-162SN | Refnet branch manifold, type E-162SN | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-008 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Distribuidor de derivación refnet, tipo E-242SN | Refnet branch manifold, type E-242SN | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-009 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Distribuidor de derivación refnet, tipo E-302SN | Refnet branch manifold, type E-302SN | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-010 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Difusor cuadrado de plafón 350x350 mm | Square ceiling diffuser 350x350 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-011 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Difusor cuadrado de plafón 500x500 mm | Square ceiling diffuser 500x500 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-012 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Rejilla de una deflexión 800x300 mm | Single-deflection grille 800x300 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-013 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Ducto de lámina galvanizada, calibre y clase de hermeticidad conforme a GB 50243-2016 / equivalente SMACNA | Galvanized sheet steel ductwork, gauge and leakage class per GB 50243-2016 / SMACNA equivalent | M2 | M2 | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-014 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Aislamiento de ducto, espuma elastomérica retardante a la flama clase B1, espesor 20 mm | Duct insulation, class B1 flame-retardant elastomeric foam, 20 mm thickness | M3 | M3 | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-015 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Tubería de refrigerante, cobre sin costura desoxidado al fósforo, diám. 9.53 mm, aislada | Refrigerant pipe, deoxidized phosphorous seamless copper, dia. 9.53 mm, insulated | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-016 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Tubería de refrigerante, cobre sin costura desoxidado al fósforo, diám. 12.7 mm, aislada | Refrigerant pipe, deoxidized phosphorous seamless copper, dia. 12.7 mm, insulated | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-017 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Tubería de refrigerante, cobre sin costura desoxidado al fósforo, diám. 15.9 mm, aislada | Refrigerant pipe, deoxidized phosphorous seamless copper, dia. 15.9 mm, insulated | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-018 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Tubería de refrigerante, cobre sin costura desoxidado al fósforo, diám. 19.05 mm, aislada | Refrigerant pipe, deoxidized phosphorous seamless copper, dia. 19.05 mm, insulated | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-019 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Tubería de refrigerante, cobre sin costura desoxidado al fósforo, diám. 22.2 mm, aislada | Refrigerant pipe, deoxidized phosphorous seamless copper, dia. 22.2 mm, insulated | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-020 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Tubería de refrigerante, cobre sin costura desoxidado al fósforo, diám. 28.6 mm, aislada | Refrigerant pipe, deoxidized phosphorous seamless copper, dia. 28.6 mm, insulated | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-021 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Tubería de refrigerante, cobre sin costura desoxidado al fósforo, diám. 34.92 mm, aislada | Refrigerant pipe, deoxidized phosphorous seamless copper, dia. 34.92 mm, insulated | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-022 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Tubería de condensados, UPVC, DN25, con pendiente y soportería | Condensate drain pipe, UPVC, DN25, graded and supported | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-023 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Tubería de condensados, UPVC, DN32, con pendiente y soportería | Condensate drain pipe, UPVC, DN32, graded and supported | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-024 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Tubería de condensados, UPVC, DN40, con pendiente y soportería | Condensate drain pipe, UPVC, DN40, graded and supported | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-025 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Accesorios de tubería: codos, tes, reducciones y accesorios para el sistema de A/A de cuarto limpio | Piping fittings: elbows, tees, reducers and accessories for the cleanroom AC system | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-026 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Aislamiento de tubería, espuma elastomérica retardante a la flama clase B1, espesor 25 mm | Pipe insulation, class B1 flame-retardant elastomeric foam, 25 mm thickness | M3 | M3 | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-027 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Conexión flexible de ducto, tipo lona | Flexible duct connector, canvas type | M2 | M2 | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-028 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Carga adicional de refrigerante, R-410A | Refrigerant top-up charge, R-410A | KG | KG | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-029 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Fabricación e instalación de soportería metálica en general, incluye limpieza y pintura | Fabrication and installation of general steel supports and hangers, including derusting and painting | KG | KG | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-030 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Columna de retorno de aire para cuarto limpio, L1100 x A180 x H3000 mm, en panel de cuarto limpio | Return air column enclosure for cleanroom, L1100 x W180 x H3000 mm, in cleanroom panel | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-031 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Ranurado en piso y muro, barrenos y sellado cortafuego para el sistema de A/A de cuarto limpio | Floor and wall chasing, core drilling and firestop sealing for the cleanroom AC system | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-032 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Pruebas, arranque y balanceo de aire del sistema de A/A de cuarto limpio | System testing, commissioning and air balancing of the cleanroom AC system | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-033 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Unidad manejadora de aire de expansión directa, sección interior: 2500 m3/h de aire exterior, 300 Pa de presión estática externa, 25 kW frío / 25.8 kW calor, 1.1 kW | Direct-expansion air handling unit, indoor section: 2500 m3/h outside air, 300 Pa ESP, 25 kW cooling / 25.8 kW heating, 1.1 kW | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-034 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Unidad manejadora de aire de expansión directa, sección condensadora exterior: 25.2 kW frío / 28 kW calor, 5.97 kW, 3F 60Hz, sobre base exterior | Direct-expansion air handling unit, outdoor condensing section: 25.2 kW cooling / 28 kW heating, 5.97 kW, 3ph 60Hz, on outdoor pad | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-035 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Difusor cuadrado de plafón 350x350 mm | Square ceiling diffuser 350x350 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-036 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Difusor cuadrado de plafón 150x150 mm | Square ceiling diffuser 150x150 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-037 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Compuerta de regulación multihoja 250x120 mm | Multi-blade volume damper 250x120 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-038 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Compuerta de regulación multihoja 500x200 mm | Multi-blade volume damper 500x200 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-039 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Compuerta motorizada 320x400 mm | Motorized damper 320x400 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-040 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Compuerta motorizada multihoja de hojas opuestas 320x400 mm | Motorized opposed-blade control damper 320x400 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-041 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Compuerta de regulación de hojas opuestas 630x250 mm | Opposed-blade control damper 630x250 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-042 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Ducto de lámina galvanizada para el sistema de aire exterior | Galvanized sheet steel ductwork for the outside air system | M2 | M2 | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-043 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Aislamiento de ducto, espuma elastomérica retardante a la flama clase B1, espesor 30 mm | Duct insulation, class B1 flame-retardant elastomeric foam, 30 mm thickness | M3 | M3 | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-044 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Tubería de refrigerante, cobre sin costura, diám. 9.53 mm, aislada | Refrigerant pipe, seamless copper, dia. 9.53 mm, insulated | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-045 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Tubería de refrigerante, cobre sin costura, diám. 19.05 mm, aislada | Refrigerant pipe, seamless copper, dia. 19.05 mm, insulated | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-046 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Tubería de condensados, UPVC, DN25 | Condensate drain pipe, UPVC, DN25 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-047 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Accesorios de tubería para el sistema de aire exterior | Piping fittings for the outside air system | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-048 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Aislamiento de tubería, espuma elastomérica clase B1, espesor 25 mm | Pipe insulation, class B1 elastomeric foam, 25 mm thickness | M3 | M3 | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-049 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Carga adicional de refrigerante, R-410A | Refrigerant top-up charge, R-410A | KG | KG | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-050 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Conexión flexible de ducto, tipo lona | Flexible duct connector, canvas type | M2 | M2 | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-051 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Soportería metálica para el sistema de aire exterior, incluye limpieza y pintura | Steel supports and hangers for the outside air system, including derusting and painting | KG | KG | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-052 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Ranurado en piso y muro, barrenos y sellado cortafuego para el sistema de aire exterior | Floor and wall chasing, core drilling and firestop sealing for the outside air system | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-053 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Pruebas y arranque del sistema de aire exterior de cuarto limpio | System testing and commissioning of the cleanroom outside air system | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-054 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Manómetro diferencial para monitoreo de la cascada de presión del cuarto limpio | Differential pressure gauge for cleanroom pressure cascade monitoring | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-055 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Sistema de control automático del HVAC de cuarto limpio: controladores, sensores de campo, cableado, programación y puesta en marcha | Automatic control system for the cleanroom HVAC: controllers, field sensors, wiring, programming and commissioning | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-056 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Unidad interior multi-split tipo cassette de 4 vías, 2.8 kW frío / 3.3 kW calor, 20 W, 1F 220V 60Hz | Multi-split indoor unit, 4-way ceiling cassette, 2.8 kW cooling / 3.3 kW heating, 20 W, 1ph 220V 60Hz | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-057 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Unidad interior multi-split tipo cassette de 4 vías, 4.3 kW frío / 4.9 kW calor, 30 W, 1F 220V 60Hz | Multi-split indoor unit, 4-way ceiling cassette, 4.3 kW cooling / 4.9 kW heating, 30 W, 1ph 220V 60Hz | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-058 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Unidad interior multi-split tipo cassette de 4 vías, 5.6 kW frío / 6.5 kW calor, 40 W, 1F 220V 60Hz | Multi-split indoor unit, 4-way ceiling cassette, 5.6 kW cooling / 6.5 kW heating, 40 W, 1ph 220V 60Hz | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-059 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Unidad condensadora multi-split, 33.5 kW frío / 37.5 kW calor, 10.69 kW, 3F 60Hz, sobre base exterior | Multi-split outdoor unit, 33.5 kW cooling / 37.5 kW heating, 10.69 kW, 3ph 60Hz, on outdoor pad | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-060 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Termostato de pared | Wall-mounted thermostat | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-061 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Distribuidor de derivación refnet, tipo E-102SN | Refnet branch manifold, type E-102SN | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-062 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Distribuidor de derivación refnet, tipo E-162SN | Refnet branch manifold, type E-162SN | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-063 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Tubería de refrigerante, cobre sin costura, diám. 6.4 mm, aislada | Refrigerant pipe, seamless copper, dia. 6.4 mm, insulated | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-064 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Tubería de refrigerante, cobre sin costura, diám. 9.53 mm, aislada | Refrigerant pipe, seamless copper, dia. 9.53 mm, insulated | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-065 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Tubería de refrigerante, cobre sin costura, diám. 12.7 mm, aislada | Refrigerant pipe, seamless copper, dia. 12.7 mm, insulated | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-066 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Tubería de refrigerante, cobre sin costura, diám. 15.9 mm, aislada | Refrigerant pipe, seamless copper, dia. 15.9 mm, insulated | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-067 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Tubería de refrigerante, cobre sin costura, diám. 19.05 mm, aislada | Refrigerant pipe, seamless copper, dia. 19.05 mm, insulated | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-068 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Tubería de refrigerante, cobre sin costura, diám. 28.6 mm, aislada | Refrigerant pipe, seamless copper, dia. 28.6 mm, insulated | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-069 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Tubería de condensados, UPVC, DN20 | Condensate drain pipe, UPVC, DN20 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-070 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Tubería de condensados, UPVC, DN25 | Condensate drain pipe, UPVC, DN25 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-071 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Tubería de condensados, UPVC, DN32 | Condensate drain pipe, UPVC, DN32 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-072 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Accesorios de tubería para el sistema multi-split de áreas no limpias | Piping fittings for the non-clean multi-split system | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-073 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Aislamiento de tubería, espuma elastomérica clase B1, espesor 25 mm | Pipe insulation, class B1 elastomeric foam, 25 mm thickness | M3 | M3 | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-074 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Carga adicional de refrigerante, R-410A | Refrigerant top-up charge, R-410A | KG | KG | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-075 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Soportería metálica, incluye limpieza y pintura | Steel supports and hangers, including derusting and painting | KG | KG | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-076 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Ranurado en piso y muro, barrenos y sellado cortafuego | Floor and wall chasing, core drilling and firestop sealing | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-077 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Pruebas y arranque del sistema multi-split de áreas no limpias | System testing and commissioning of the non-clean multi-split system | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-078 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Recuperador de calor total, 800 m3/h, 175 Pa de presión estática externa, 0.585 kW, 1F 220V 60Hz, montaje en plafón | Total heat recovery ventilator, 800 m3/h, 175 Pa ESP, 0.585 kW, 1ph 220V 60Hz, ceiling mounted | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-079 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Difusor cuadrado de plafón 150x150 mm | Square ceiling diffuser 150x150 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-080 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Difusor cuadrado de plafón 250x250 mm | Square ceiling diffuser 250x250 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-081 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Difusor cuadrado de plafón 200x200 mm | Square ceiling diffuser 200x200 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-082 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Rejilla de retorno de una celosía 150x150 mm | Single-louver return air grille 150x150 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-083 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Rejilla de retorno de una celosía 200x200 mm | Single-louver return air grille 200x200 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-084 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Celosía a prueba de lluvia 300x300 mm con malla anti-insectos | Weatherproof intake louver 300x300 mm with insect screen | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-085 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Rejilla de retorno de una celosía 800x500 mm | Single-louver return air grille 800x500 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-086 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Compuerta de regulación multihoja 160x120 mm | Multi-blade volume damper 160x120 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-087 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Compuerta de regulación multihoja 200x120 mm | Multi-blade volume damper 200x120 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-088 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Compuerta de regulación multihoja 250x120 mm | Multi-blade volume damper 250x120 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-089 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Compuerta de regulación multihoja 250x160 mm | Multi-blade volume damper 250x160 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-090 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Compuerta motorizada 350x250 mm | Motorized damper 350x250 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-091 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Compuerta motorizada de hojas opuestas 350x250 mm | Motorized opposed-blade control damper 350x250 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-092 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Ducto de lámina galvanizada para el sistema de aire exterior de áreas no limpias | Galvanized sheet steel ductwork for the non-clean outside air system | M2 | M2 | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-093 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Aislamiento de ducto, espuma elastomérica clase B1, espesor 30 mm | Duct insulation, class B1 elastomeric foam, 30 mm thickness | M3 | M3 | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-094 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Conexión flexible de ducto, tipo lona | Flexible duct connector, canvas type | M2 | M2 | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-095 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Soportería metálica, incluye limpieza y pintura | Steel supports and hangers, including derusting and painting | KG | KG | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-096 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Ranurado en piso y muro, barrenos y sellado cortafuego | Floor and wall chasing, core drilling and firestop sealing | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-097 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Pruebas y arranque del sistema de aire exterior de áreas no limpias | System testing and commissioning of the non-clean outside air system | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-098 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Ventilador centrífugo en línea para ducto, 1600 m3/h, 160 Pa, 900 rpm, 0.18 kW, 3F 60Hz | Inline centrifugal duct fan, 1600 m3/h, 160 Pa, 900 rpm, 0.18 kW, 3ph 60Hz | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-099 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Ventilador centrífugo tipo gabinete, 2000 m3/h, 540 Pa, 1600 rpm, 1.1 kW, 3F 60Hz | Cabinet centrifugal fan, 2000 m3/h, 540 Pa, 1600 rpm, 1.1 kW, 3ph 60Hz | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-100 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Extractor de baño, 210 m3/h, 190 Pa, 32 W, 1F 220V 60Hz | Restroom exhaust fan, 210 m3/h, 190 Pa, 32 W, 1ph 220V 60Hz | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-101 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Unidad de filtración de carbón activado para extracción de proceso, 2000 m3/h, 90% de eficiencia de adsorción | Activated carbon filtration unit for process exhaust, 2000 m3/h, 90% adsorption efficiency | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-102 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Compuerta de regulación de hojas opuestas 400x250 mm | Opposed-blade control damper 400x250 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-103 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Celosía de descarga a prueba de lluvia 500x400 mm | Weatherproof exhaust louver 500x400 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-104 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Sombrerete a prueba de lluvia, diám. 400 mm | Weather cap, dia. 400 mm | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-105 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Ducto de lámina galvanizada para los sistemas de extracción | Galvanized sheet steel ductwork for the exhaust systems | M2 | M2 | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-106 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Conexión flexible de ducto, tipo lona | Flexible duct connector, canvas type | M2 | M2 | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-107 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Soportería metálica, incluye limpieza y pintura | Steel supports and hangers, including derusting and painting | KG | KG | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-108 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Materiales auxiliares para los sistemas de ventilación | Auxiliary materials for the ventilation systems | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-109 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Ranurado en piso y muro, barrenos y sellado cortafuego | Floor and wall chasing, core drilling and firestop sealing | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-110 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Pruebas y arranque de los sistemas de ventilación | System testing and commissioning of the ventilation systems | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
C-111 | 03 HVAC y aire de limpios | load · clean · vent · duct · equipos | Desmantelamiento y disposición de ductos, tuberías y equipos de HVAC existentes | Removal and disposal of existing HVAC ductwork, piping and equipment | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
SECCIÓN D — 04 Eléctrico (63 conceptos)
D-001 | 04 Eléctrico | elec | Transformador seco tipo interior, 200 kVA, primario 3F 480V 60Hz / secundario 380V 60Hz, devanados de aluminio, incluye base y conexiones | Indoor dry-type transformer, 200 kVA, primary 3ph 480V 60Hz / secondary 380V 60Hz, aluminum windings, including pad and connections | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-002 | 04 Eléctrico | elec | Adecuación y reconexión de tableros de distribución existentes afectados por el nuevo layout | Modification and re-termination of existing distribution boards affected by the new layout | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-003 | 04 Eléctrico | elec | Tablero de distribución 1APZ según diagrama unifilar, montaje en plenum de plafón, incluye interruptores y conexiones | Distribution board 1APZ per single-line diagram, ceiling-void mounted, including breakers and terminations | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-004 | 04 Eléctrico | elec | Tablero de distribución 1AL1 según diagrama unifilar, montaje sobrepuesto en muro | Distribution board 1AL1 per single-line diagram, surface wall mounted | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-005 | 04 Eléctrico | elec | Tablero de distribución 1AP-KT según diagrama unifilar, montaje sobrepuesto en muro | Distribution board 1AP-KT per single-line diagram, surface wall mounted | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-006 | 04 Eléctrico | elec | Tablero de distribución 2AC-KT1 según diagrama unifilar, montaje sobrepuesto en muro | Distribution board 2AC-KT1 per single-line diagram, surface wall mounted | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-007 | 04 Eléctrico | elec | Tablero de distribución 2AC-KT2 según diagrama unifilar, montaje sobrepuesto en muro | Distribution board 2AC-KT2 per single-line diagram, surface wall mounted | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-008 | 04 Eléctrico | elec | Tablero de distribución 1AC-PW1 según diagrama unifilar, montaje sobrepuesto en muro | Distribution board 1AC-PW1 per single-line diagram, surface wall mounted | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-009 | 04 Eléctrico | elec | Tablero de distribución 1AC-PW2 según diagrama unifilar, montaje sobrepuesto en muro | Distribution board 1AC-PW2 per single-line diagram, surface wall mounted | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-010 | 04 Eléctrico | elec | Tablero de distribución 1ALED según diagrama unifilar, montaje sobrepuesto en muro | Distribution board 1ALED per single-line diagram, surface wall mounted | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-011 | 04 Eléctrico | elec | Charola tipo escalera, 400x100x1.5 mm, galvanizada por inmersión en caliente, con puentes de continuidad | Ladder-type cable tray, 400x100x1.5 mm, hot-dip galvanized, with bonding jumpers | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-012 | 04 Eléctrico | elec | Charola tipo canal, 200x100x1.2 mm, galvanizada por inmersión en caliente, con puentes de continuidad | Solid-bottom cable tray, 200x100x1.2 mm, hot-dip galvanized, with bonding jumpers | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-013 | 04 Eléctrico | elec | Charola tipo escalera, 100x50x1.0 mm, galvanizada por inmersión en caliente, con puentes de continuidad | Ladder-type cable tray, 100x50x1.0 mm, hot-dip galvanized, with bonding jumpers | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-014 | 04 Eléctrico | elec | Tubo conduit de acero JDG20 (equivalente EMT 3/4"), oculto en plenum de plafón | Set-screw steel conduit JDG20 (EMT 3/4" equivalent), concealed in ceiling void | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-015 | 04 Eléctrico | elec | Tubo conduit de acero galvanizado SC15 (equivalente RMC 1/2"), oculto en plenum de plafón | Galvanized steel conduit SC15 (RMC 1/2" equivalent), concealed in ceiling void | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-016 | 04 Eléctrico | elec | Tubo conduit de acero galvanizado SC20 (equivalente RMC 3/4"), oculto en plenum de plafón | Galvanized steel conduit SC20 (RMC 3/4" equivalent), concealed in ceiling void | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-017 | 04 Eléctrico | elec | Tubo conduit de acero galvanizado SC25 (equivalente RMC 1"), oculto en plenum de plafón | Galvanized steel conduit SC25 (RMC 1" equivalent), concealed in ceiling void | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-018 | 04 Eléctrico | elec | Tubo conduit de acero galvanizado SC32 (equivalente RMC 1-1/4"), oculto en plenum de plafón | Galvanized steel conduit SC32 (RMC 1-1/4" equivalent), concealed in ceiling void | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-019 | 04 Eléctrico | elec | Tubo conduit de acero galvanizado SC50 (equivalente RMC 2"), oculto en plenum de plafón | Galvanized steel conduit SC50 (RMC 2" equivalent), concealed in ceiling void | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-020 | 04 Eléctrico | elec | Tubo conduit de acero galvanizado SC100 (equivalente RMC 4") | Galvanized steel conduit SC100 (RMC 4" equivalent) | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-021 | 04 Eléctrico | elec | Cable de energía de cobre, XLPE libre de halógenos, 4x150+1x70 mm2 - alimentador de acometida al transformador | Copper power cable, low-smoke halogen-free XLPE, 4x150+1x70 mm2 - transformer incoming feeder | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-022 | 04 Eléctrico | elec | Cable de energía de cobre, XLPE libre de halógenos, 4x120+1x70 mm2 | Copper power cable, low-smoke halogen-free XLPE, 4x120+1x70 mm2 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-023 | 04 Eléctrico | elec | Cable de energía de cobre, XLPE libre de halógenos, 4x70+1x35 mm2 | Copper power cable, low-smoke halogen-free XLPE, 4x70+1x35 mm2 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-024 | 04 Eléctrico | elec | Cable de energía de cobre, XLPE libre de halógenos, 4x50+1x25 mm2 | Copper power cable, low-smoke halogen-free XLPE, 4x50+1x25 mm2 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-025 | 04 Eléctrico | elec | Cable de energía de cobre, XLPE libre de halógenos, 5x16 mm2 | Copper power cable, low-smoke halogen-free XLPE, 5x16 mm2 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-026 | 04 Eléctrico | elec | Cable de energía de cobre, XLPE libre de halógenos, 3x16 mm2 | Copper power cable, low-smoke halogen-free XLPE, 3x16 mm2 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-027 | 04 Eléctrico | elec | Cable de energía de cobre, XLPE libre de halógenos, 5x10 mm2 | Copper power cable, low-smoke halogen-free XLPE, 5x10 mm2 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-028 | 04 Eléctrico | elec | Cable de energía de cobre, XLPE libre de halógenos, 5x6 mm2 | Copper power cable, low-smoke halogen-free XLPE, 5x6 mm2 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-029 | 04 Eléctrico | elec | Cable de energía de cobre, XLPE libre de halógenos, 5x4 mm2 | Copper power cable, low-smoke halogen-free XLPE, 5x4 mm2 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-030 | 04 Eléctrico | elec | Cable de energía de cobre, XLPE libre de halógenos, 3x4 mm2 | Copper power cable, low-smoke halogen-free XLPE, 3x4 mm2 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-031 | 04 Eléctrico | elec | Terminal de cable tipo seco interior, 3 conductores o más, sección hasta 240 mm2, menor a 1 kV | Indoor dry-type cable termination, 3-core and above, cross-section up to 240 mm2, below 1 kV | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-032 | 04 Eléctrico | elec | Terminal de cable tipo seco interior, 3 conductores o más, sección hasta 120 mm2, menor a 1 kV | Indoor dry-type cable termination, 3-core and above, cross-section up to 120 mm2, below 1 kV | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-033 | 04 Eléctrico | elec | Terminal de cable tipo seco interior, 3 conductores o más, sección hasta 35 mm2, menor a 1 kV | Indoor dry-type cable termination, 3-core and above, cross-section up to 35 mm2, below 1 kV | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-034 | 04 Eléctrico | elec | Conductor alojado en tubo o charola, libre de halógenos 2.5 mm2 (circuitos contra incendio) | Conductor pulled in conduit or tray, halogen-free 2.5 mm2 (fire-rated circuits) | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-035 | 04 Eléctrico | elec | Conductor alojado en tubo o charola, libre de halógenos 4 mm2 | Conductor pulled in conduit or tray, halogen-free 4 mm2 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-036 | 04 Eléctrico | elec | Conductor alojado en tubo o charola, libre de halógenos 2.5 mm2 | Conductor pulled in conduit or tray, halogen-free 2.5 mm2 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-037 | 04 Eléctrico | elec | Conductor alojado en tubo o charola, libre de halógenos 1.5 mm2 | Conductor pulled in conduit or tray, halogen-free 1.5 mm2 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-038 | 04 Eléctrico | elec | Cable de control blindado en tubo o charola, 2x2.5 mm2 | Shielded control cable in conduit or tray, 2x2.5 mm2 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-039 | 04 Eléctrico | elec | Cable de control blindado en tubo o charola, 2x1.5 mm2 | Shielded control cable in conduit or tray, 2x1.5 mm2 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-040 | 04 Eléctrico | elec | Luminario LED tipo panel plano, equivalente T5-LED 3x18W, montaje sobreponer en plafón | LED flat panel luminaire, T5-LED 3x18W equivalent, surface ceiling mounted | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-041 | 04 Eléctrico | elec | Luminario LED tipo panel plano 600x600 mm, empotrado | LED flat panel luminaire 600x600 mm, recessed | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-042 | 04 Eléctrico | elec | Luminario LED tipo panel plano 300x300 mm, empotrado | LED flat panel luminaire 300x300 mm, recessed | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-043 | 04 Eléctrico | elec | Luminario de emergencia de plafón, LED DC36V 6W, montaje sobreponer | Emergency ceiling luminaire, DC36V 6W LED, surface mounted | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-044 | 04 Eléctrico | elec | Señal luminosa direccional de una cara (derecha), LED DC36V 1W, montaje en muro | Single-face directional sign luminaire (right), DC36V 1W LED, wall mounted | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-045 | 04 Eléctrico | elec | Señal luminosa direccional de una cara (izquierda), LED DC36V 1W, montaje en muro | Single-face directional sign luminaire (left), DC36V 1W LED, wall mounted | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-046 | 04 Eléctrico | elec | Señal luminosa de salida de emergencia tipo S, LED DC36V 1W, montaje en muro | Safety exit sign luminaire type S, DC36V 1W LED, wall mounted | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-047 | 04 Eléctrico | elec | Señal luminosa de salida tipo E, LED DC36V 1W, montaje en muro | Exit sign luminaire type E, DC36V 1W LED, wall mounted | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-048 | 04 Eléctrico | elec | Apagador sencillo de un polo, 250V 10A, empotrado | Single-gang single-pole switch, 250V 10A, flush mounted | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-049 | 04 Eléctrico | elec | Apagador doble de un polo, 250V 10A, empotrado | Two-gang single-pole switch, 250V 10A, flush mounted | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-050 | 04 Eléctrico | elec | Contacto de seguridad monofásico, 2 + 3 polos, 250V 10A, empotrado | Single-phase safety receptacle, 2-pin + 3-pin, 250V 10A, flush mounted | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-051 | 04 Eléctrico | elec | Contacto de seguridad monofásico con tapa a prueba de salpicaduras, 250V 10A, empotrado | Single-phase safety receptacle with weatherproof cover, 250V 10A, flush mounted | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-052 | 04 Eléctrico | elec | Caja de conexión de acero, tipo 86, montaje sobreponer | Steel junction box, type 86, surface mounted | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-053 | 04 Eléctrico | elec | Caja de equipotencialidad suplementaria SEB, 260x150x120 mm, montaje sobreponer | Supplementary equipotential bonding box SEB, 260x150x120 mm, surface mounted | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-054 | 04 Eléctrico | elec | Solera de acero galvanizado para tierra, 25x4 mm, oculta | Galvanized flat steel earthing conductor, 25x4 mm, concealed | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-055 | 04 Eléctrico | elec | Conductor de puesta a tierra, 4 mm2, alojado en tubo | Earthing conductor, 4 mm2, pulled in conduit | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-056 | 04 Eléctrico | elec | Tubo para conductor de tierra, PC16, oculto | Conduit for earthing conductor, PC16, concealed | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-057 | 04 Eléctrico | elec | Ranurado en piso y muro, barrenos y sellado cortafuego para instalación eléctrica | Floor and wall chasing, core drilling and firestop sealing for electrical works | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-058 | 04 Eléctrico | elec | Fabricación e instalación de soportería para charolas y tubería conduit | Fabrication and installation of supports and hangers for cable tray and conduit | KG | KG | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-059 | 04 Eléctrico | elec | Materiales auxiliares para instalación eléctrica (conectores, zapatas, cinta, etiquetas, consumibles) | Auxiliary materials for electrical works (connectors, lugs, tape, labels, consumables) | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-060 | 04 Eléctrico | elec | Limpieza y pintura de soportería metálica: dos manos de primario anticorrosivo y dos manos de esmalte gris | Derusting and painting of steel supports: two coats red-lead primer, two coats grey enamel | KG | KG | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-061 | 04 Eléctrico | elec | Puesta en servicio del sistema de tierras: medición de resistencia y certificación conforme a proyecto | Earthing system commissioning: resistance measurement and certification to design requirement | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-062 | 04 Eléctrico | elec | Puesta en servicio del sistema de distribución eléctrica, CA menor a 1 kV (integral) | Power distribution system commissioning, AC below 1 kV (comprehensive) | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
D-063 | 04 Eléctrico | elec | Desmantelamiento y disposición de tubería, cableado y equipo eléctrico existente | Removal and disposal of existing electrical conduit, wiring and equipment | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
SECCIÓN E — 05 Hidrosanitario (35 conceptos)
E-001 | 05 Hidrosanitario | hidro | Inodoro de piso, completo con asiento, alimentación y juego de fijación | Floor-mounted water closet, complete with seat, supply and fixing set | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-002 | 05 Hidrosanitario | hidro | Mingitorio de pared con fluxómetro de sensor | Wall-hung urinal with sensor flush valve | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-003 | 05 Hidrosanitario | hidro | Lavabo bajo cubierta con mezcladora de agua fría y caliente | Undermount lavatory with hot and cold mixer faucet | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-004 | 05 Hidrosanitario | hidro | Vertedero de aseo con llave de pared | Mop sink with wall-mounted faucet | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-005 | 05 Hidrosanitario | hidro | Tubería de agua potable PP-R, De40, oculta en plenum de plafón | PP-R potable water pipe, De40, concealed in ceiling void | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-006 | 05 Hidrosanitario | hidro | Tubería de agua potable PP-R, De32, oculta en plenum de plafón | PP-R potable water pipe, De32, concealed in ceiling void | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-007 | 05 Hidrosanitario | hidro | Tubería de agua potable PP-R, De25, oculta en plenum de plafón | PP-R potable water pipe, De25, concealed in ceiling void | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-008 | 05 Hidrosanitario | hidro | Tubería de agua potable PP-R, De20, oculta en plenum de plafón | PP-R potable water pipe, De20, concealed in ceiling void | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-009 | 05 Hidrosanitario | hidro | Tubería de agua potable PP-R, De20, ahogada en muro | PP-R potable water pipe, De20, chased in wall | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-010 | 05 Hidrosanitario | hidro | Tubería de acero galvanizado con recubrimiento epóxico interior, De110, para colector sanitario | Internally epoxy-coated galvanized steel pipe, De110, for sanitary main | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-011 | 05 Hidrosanitario | hidro | Tubería de drenaje PVC, De110 | PVC drainage pipe, De110 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-012 | 05 Hidrosanitario | hidro | Tubería de drenaje PVC, De75 | PVC drainage pipe, De75 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-013 | 05 Hidrosanitario | hidro | Tubería de drenaje PVC, De50 | PVC drainage pipe, De50 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-014 | 05 Hidrosanitario | hidro | Accesorios de tubería: codos, tes, reducciones y accesorios para instalación hidrosanitaria | Piping fittings: elbows, tees, reducers and accessories for plumbing works | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-015 | 05 Hidrosanitario | hidro | Válvula de compuerta de bronce, DN32 | Brass gate valve, DN32 | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-016 | 05 Hidrosanitario | hidro | Válvula de compuerta de bronce, DN25 | Brass gate valve, DN25 | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-017 | 05 Hidrosanitario | hidro | Válvula de compuerta, DN100 | Gate valve, DN100 | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-018 | 05 Hidrosanitario | hidro | Válvula de compuerta, DN50 | Gate valve, DN50 | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-019 | 05 Hidrosanitario | hidro | Válvula check, DN100 | Check valve, DN100 | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-020 | 05 Hidrosanitario | hidro | Válvula check, DN50 | Check valve, DN50 | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-021 | 05 Hidrosanitario | hidro | Junta flexible de hule, DN100 | Rubber flexible joint, DN100 | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-022 | 05 Hidrosanitario | hidro | Junta flexible de hule, DN50 | Rubber flexible joint, DN50 | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-023 | 05 Hidrosanitario | hidro | Manómetro con llave de aislamiento | Pressure gauge with isolating cock | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-024 | 05 Hidrosanitario | hidro | Rompedor de vacío, De20 | Vacuum breaker, De20 | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-025 | 05 Hidrosanitario | hidro | Coladera de piso de acero inoxidable, DN50, con trampa | Stainless steel floor drain, DN50, with trap | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-026 | 05 Hidrosanitario | hidro | Registro de limpieza, De110 | Cleanout, De110 | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-027 | 05 Hidrosanitario | hidro | Fabricación e instalación de soportería metálica en general, incluye limpieza y pintura | Fabrication and installation of general steel supports and hangers, including derusting and painting | KG | KG | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-028 | 05 Hidrosanitario | hidro | Ranurado en muro y reparación para tubería oculta | Wall chasing and making good for concealed piping | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-029 | 05 Hidrosanitario | hidro | Excavación, relleno y restitución de losa para tubería enterrada | Excavation, backfill and slab restoration for buried piping | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-030 | 05 Hidrosanitario | hidro | Estación de bombeo de aguas residuales integral: 2 bombas, cada una Q=10 m3/h, H=20 m, 2.2 kW, 3F 380V 60Hz, con tablero de control | Packaged sewage lifting station: 2 pumps, each Q=10 m3/h, H=20 m, 2.2 kW, 3ph 380V 60Hz, with control panel | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-031 | 05 Hidrosanitario | hidro | Bomba de aguas residuales, Q=3.6 m3/h, H=20 mca, 0.55 kW, 3F 380V 60Hz, con tablero de control | Sewage pump, Q=3.6 m3/h, H=20 mH2O, 0.55 kW, 3ph 380V 60Hz, with control panel | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-032 | 05 Hidrosanitario | hidro | Ranurado en piso y muro, barrenos y sellado cortafuego para instalación hidrosanitaria | Floor and wall chasing, core drilling and firestop sealing for plumbing works | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-033 | 05 Hidrosanitario | hidro | Materiales auxiliares para instalación hidrosanitaria (selladores, colgantes, empaques, consumibles) | Auxiliary materials for plumbing works (sealants, hangers, gaskets, consumables) | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-034 | 05 Hidrosanitario | hidro | Puesta en servicio: prueba de presión, prueba de hermeticidad y lavado del sistema | Commissioning: pressure test, leak test and system flushing | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
E-035 | 05 Hidrosanitario | hidro | Desmantelamiento y disposición de tubería y equipo hidrosanitario existente | Removal and disposal of existing plumbing pipework and equipment | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
SECCIÓN F — 06 Contra incendio (51 conceptos)
F-001 | 06 Contra incendio | fuego | Tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, DN100, sistema de acoplamiento ranurado | Hot-dip galvanized steel pipe, DN100, grooved coupling system | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-002 | 06 Contra incendio | fuego | Tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, DN65, sistema de acoplamiento ranurado | Hot-dip galvanized steel pipe, DN65, grooved coupling system | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-003 | 06 Contra incendio | fuego | Accesorios de tubería: coples, codos, tes y accesorios para el sistema de hidrantes | Piping fittings: couplings, elbows, tees and accessories for the hydrant system | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-004 | 06 Contra incendio | fuego | Gabinete de hidrante interior con válvula SN65, pitón de 19 mm, manguera de 25 m con forro de hule y válvula de compuerta DN65 | Indoor fire hydrant cabinet with SN65 valve, 19 mm nozzle, 25 m rubber-lined hose and DN65 gate valve | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-005 | 06 Contra incendio | fuego | Gabinete de extintores completo con dos extintores MT7 | Fire extinguisher cabinet complete with two MT7 extinguishers | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-006 | 06 Contra incendio | fuego | Válvula de mariposa, DN100, conexión brida ranurada | Butterfly valve, DN100, grooved flange connection | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-007 | 06 Contra incendio | fuego | Válvula de mariposa, DN65, conexión brida ranurada | Butterfly valve, DN65, grooved flange connection | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-008 | 06 Contra incendio | fuego | Barrenos en muro y reparación para el sistema de hidrantes | Wall penetrations and making good for the hydrant system | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-009 | 06 Contra incendio | fuego | Fabricación e instalación de soportería metálica, incluye limpieza y pintura | Fabrication and installation of steel supports and hangers, including derusting and painting | KG | KG | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-010 | 06 Contra incendio | fuego | Ranurado en piso y muro, barrenos y sellado cortafuego | Floor and wall chasing, core drilling and firestop sealing | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-011 | 06 Contra incendio | fuego | Puesta en servicio: prueba de presión, hermeticidad y lavado del sistema de hidrantes | Commissioning: pressure test, leak test and flushing of the hydrant system | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-012 | 06 Contra incendio | fuego | Tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, DN150, sistema de acoplamiento ranurado | Hot-dip galvanized steel pipe, DN150, grooved coupling system | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-013 | 06 Contra incendio | fuego | Tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, DN100, sistema de acoplamiento ranurado | Hot-dip galvanized steel pipe, DN100, grooved coupling system | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-014 | 06 Contra incendio | fuego | Tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, DN80, sistema de acoplamiento ranurado | Hot-dip galvanized steel pipe, DN80, grooved coupling system | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-015 | 06 Contra incendio | fuego | Tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, DN65, sistema de acoplamiento ranurado | Hot-dip galvanized steel pipe, DN65, grooved coupling system | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-016 | 06 Contra incendio | fuego | Tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, DN50, sistema roscado | Hot-dip galvanized steel pipe, DN50, threaded system | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-017 | 06 Contra incendio | fuego | Tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, DN40, sistema roscado | Hot-dip galvanized steel pipe, DN40, threaded system | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-018 | 06 Contra incendio | fuego | Tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, DN32, sistema roscado | Hot-dip galvanized steel pipe, DN32, threaded system | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-019 | 06 Contra incendio | fuego | Tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, DN25, sistema roscado | Hot-dip galvanized steel pipe, DN25, threaded system | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-020 | 06 Contra incendio | fuego | Accesorios de tubería: coples, codos, tes y accesorios para el sistema de rociadores | Piping fittings: couplings, elbows, tees and accessories for the sprinkler system | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-021 | 06 Contra incendio | fuego | Rociador tipo colgante, K=80 (equivalente K5.6), con chapetón | Pendent sprinkler head, K=80 (K5.6 equivalent), with escutcheon | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-022 | 06 Contra incendio | fuego | Válvula de mariposa con supervisión (tamper switch), DN150 | Signal butterfly valve with tamper switch, DN150 | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-023 | 06 Contra incendio | fuego | Detector de flujo de agua, DN150 | Water flow indicator switch, DN150 | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-024 | 06 Contra incendio | fuego | Válvula automática de purga de aire, DN25 | Automatic air release valve, DN25 | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-025 | 06 Contra incendio | fuego | Válvula de prueba y drenaje del inspector, DN25 | Inspector's test and drain valve, DN25 | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-026 | 06 Contra incendio | fuego | Barrenos en muro y reparación para el sistema de rociadores | Wall penetrations and making good for the sprinkler system | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-027 | 06 Contra incendio | fuego | Fabricación e instalación de soportería, colgantes y arriostramiento sísmico, incluye limpieza y pintura | Fabrication and installation of steel supports, hangers and seismic bracing, including derusting and painting | KG | KG | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-028 | 06 Contra incendio | fuego | Ranurado en piso y muro, barrenos y sellado cortafuego | Floor and wall chasing, core drilling and firestop sealing | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-029 | 06 Contra incendio | fuego | Puesta en servicio: prueba hidrostática, hermeticidad y lavado del sistema de rociadores | Commissioning: hydrostatic test, leak test and flushing of the sprinkler system | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-030 | 06 Contra incendio | fuego | Panel repetidor y de control de alarma contra incendio, montaje en piso | Fire alarm annunciator and control panel, floor standing | EQ | SET | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-031 | 06 Contra incendio | fuego | Aislador de cortocircuito de lazo, montaje en plafón | Bus short-circuit isolator, ceiling mounted | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-032 | 06 Contra incendio | fuego | Detector de humo fotoeléctrico direccionable puntual, montaje en plafón | Addressable point-type photoelectric smoke detector, ceiling mounted | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-033 | 06 Contra incendio | fuego | Bocina de alarma contra incendio, 3 W, montaje en plafón | Fire alarm speaker, 3 W, ceiling mounted | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-034 | 06 Contra incendio | fuego | Jack de teléfono de bomberos, empotrado | Fire telephone jack, flush mounted | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-035 | 06 Contra incendio | fuego | Dispositivo de alarma audible y visual, empotrado | Audible and visual alarm device, flush mounted | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-036 | 06 Contra incendio | fuego | Estación manual de alarma, empotrada | Manual call point / pull station, flush mounted | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-037 | 06 Contra incendio | fuego | Botón de llamada de hidrante, montado dentro del gabinete | Fire hydrant call button, mounted inside hydrant cabinet | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-038 | 06 Contra incendio | fuego | Módulo direccionable de entrada/salida, en gabinete de módulos | Addressable input/output module, in module enclosure | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-039 | 06 Contra incendio | fuego | Módulo direccionable de salida, en gabinete de módulos | Addressable output module, in module enclosure | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-040 | 06 Contra incendio | fuego | Módulo direccionable de entrada, en gabinete de módulos | Addressable input module, in module enclosure | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-041 | 06 Contra incendio | fuego | Cable resistente al fuego en tubo o charola, 2x1.5 mm2 | Fire-resistant cable in conduit or tray, 2x1.5 mm2 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-042 | 06 Contra incendio | fuego | Conductor libre de halógenos en tubo o charola, 2.5 mm2 | Halogen-free conductor in conduit or tray, 2.5 mm2 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-043 | 06 Contra incendio | fuego | Tubo conduit de acero galvanizado SC20, oculto en plenum de plafón | Galvanized steel conduit SC20, concealed in ceiling void | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-044 | 06 Contra incendio | fuego | Tubo conduit de acero galvanizado SC25, oculto en plenum de plafón | Galvanized steel conduit SC25, concealed in ceiling void | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-045 | 06 Contra incendio | fuego | Caja de conexión de acero, tipo 86, montaje sobreponer | Steel junction box, type 86, surface mounted | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-046 | 06 Contra incendio | fuego | Ranurado en piso y muro, barrenos y sellado cortafuego para alarma contra incendio | Floor and wall chasing, core drilling and firestop sealing for fire alarm works | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-047 | 06 Contra incendio | fuego | Fabricación e instalación de soportería para charola y tubería conduit | Fabrication and installation of supports and hangers for tray and conduit | KG | KG | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-048 | 06 Contra incendio | fuego | Limpieza y pintura de soportería: dos manos de primario y dos manos de esmalte | Derusting and painting of steel supports: two coats primer, two coats enamel | KG | KG | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-049 | 06 Contra incendio | fuego | Programación, verificación punto a punto y puesta en servicio del sistema de alarma | Fire alarm system programming, point-to-point verification and commissioning | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-050 | 06 Contra incendio | fuego | Materiales auxiliares para alarma contra incendio (conectores, etiquetas, terminaciones, consumibles) | Auxiliary materials for fire alarm works (connectors, labels, terminations, consumables) | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
F-051 | 06 Contra incendio | fuego | Desmantelamiento y disposición de tubería y dispositivos de protección contra incendio existentes | Removal and disposal of existing fire protection pipework and devices | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
SECCIÓN G — 07 IT, CCTV y control de acceso (20 conceptos)
G-001 | 07 IT, CCTV y control de acceso | sin motor · captura completa (F5) | Cámara de red tipo bala infrarroja de interior, 4 MP o superior, WDR, entrada de audio, DC12V y PoE, con soporte de montaje | Indoor IR network bullet camera, 4 MP or higher, WDR, audio input, DC12V and PoE, with mounting bracket | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
G-002 | 07 IT, CCTV y control de acceso | sin motor · captura completa (F5) | Charola tipo canal, 200x100 mm, para sistemas de baja tensión | Solid-bottom cable tray, 200x100 mm, for low-voltage systems | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
G-003 | 07 IT, CCTV y control de acceso | sin motor · captura completa (F5) | Cable de red categoría 6, CAT.6 | Category 6 network cable, CAT.6 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
G-004 | 07 IT, CCTV y control de acceso | sin motor · captura completa (F5) | Tubo conduit de acero JDG25 (equivalente EMT 1") | Set-screw steel conduit JDG25 (EMT 1" equivalent) | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
G-005 | 07 IT, CCTV y control de acceso | sin motor · captura completa (F5) | Caja de conexión, tipo 86 | Junction box, type 86 | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
G-006 | 07 IT, CCTV y control de acceso | sin motor · captura completa (F5) | Barrenos en muro y sellado cortafuego para circuito cerrado de televisión | Wall penetrations and firestop sealing for CCTV works | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
G-007 | 07 IT, CCTV y control de acceso | sin motor · captura completa (F5) | Fabricación e instalación de soportería metálica, incluye limpieza y pintura | Fabrication and installation of steel supports and hangers, including derusting and painting | KG | KG | [8 empty] | SIN COSTEAR
G-008 | 07 IT, CCTV y control de acceso | sin motor · captura completa (F5) | Configuración de CCTV, integración con el NVR/servidor existente y puesta en servicio | CCTV configuration, integration with existing NVR/server and commissioning | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
G-009 | 07 IT, CCTV y control de acceso | sin motor · captura completa (F5) | Terminal de control de acceso con reconocimiento facial | Face recognition access control terminal | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
G-010 | 07 IT, CCTV y control de acceso | sin motor · captura completa (F5) | Fuente de poder conmutada para puerta de control de acceso | Switching power supply for access control door | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
G-011 | 07 IT, CCTV y control de acceso | sin motor · captura completa (F5) | Chapa magnética para puerta sencilla, incluye soporte de montaje | Single-door magnetic lock, including mounting bracket | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
G-012 | 07 IT, CCTV y control de acceso | sin motor · captura completa (F5) | Chapa magnética para puerta doble, incluye soporte de montaje | Double-door magnetic lock, including mounting bracket | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
G-013 | 07 IT, CCTV y control de acceso | sin motor · captura completa (F5) | Botón de salida | Request-to-exit button | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
G-014 | 07 IT, CCTV y control de acceso | sin motor · captura completa (F5) | Cable de fuerza blindado, RVVP 6x1.0 mm2 | Shielded power cable, RVVP 6x1.0 mm2 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
G-015 | 07 IT, CCTV y control de acceso | sin motor · captura completa (F5) | Cable de fuerza, RVV 4x1.0 mm2 | Power cable, RVV 4x1.0 mm2 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
G-016 | 07 IT, CCTV y control de acceso | sin motor · captura completa (F5) | Cable de fuerza, RVV 2x1.0 mm2 | Power cable, RVV 2x1.0 mm2 | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
G-017 | 07 IT, CCTV y control de acceso | sin motor · captura completa (F5) | Tubo conduit de acero JDG20 (equivalente EMT 3/4") | Set-screw steel conduit JDG20 (EMT 3/4" equivalent) | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
G-018 | 07 IT, CCTV y control de acceso | sin motor · captura completa (F5) | Tubo conduit de acero JDG25 (equivalente EMT 1") | Set-screw steel conduit JDG25 (EMT 1" equivalent) | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
G-019 | 07 IT, CCTV y control de acceso | sin motor · captura completa (F5) | Materiales auxiliares para control de acceso | Auxiliary materials for access control works | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
G-020 | 07 IT, CCTV y control de acceso | sin motor · captura completa (F5) | Configuración del control de acceso, integración con el servidor y enrolador existentes, y puesta en servicio | Access control configuration, integration with existing server and card issuer, and commissioning | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
SECCIÓN H — 08 Aire comprimido (8 conceptos)
H-001 | 08 Aire comprimido | aire | Tubería de aire comprimido en acero inoxidable SUS304, DN50, únicamente cabezal principal | SUS304 stainless steel compressed air pipe, DN50, main header only | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
H-002 | 08 Aire comprimido | aire | Tubería de aire comprimido en acero inoxidable SUS304, DN20, bajada a válvula preinstalada (0.8 m por bajada) | SUS304 stainless steel compressed air pipe, DN20, drop to pre-installed valve (0.8 m per drop) | ML | LM | [8 empty] | SIN COSTEAR
H-003 | 08 Aire comprimido | aire | Accesorios de tubería: codos, tes y accesorios para el cabezal de aire comprimido | Piping fittings: elbows, tees and accessories for the compressed air header | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
H-004 | 08 Aire comprimido | aire | Válvula de corte manual, DN20, preinstalada en el cabezal principal para conexión futura de ramales | Manual shut-off valve, DN20, pre-installed on the main header for future branch connection | PZA | PC | [8 empty] | SIN COSTEAR
H-005 | 08 Aire comprimido | aire | Fabricación e instalación de soportería metálica, incluye limpieza y pintura | Fabrication and installation of steel supports and hangers, including derusting and painting | KG | KG | [8 empty] | SIN COSTEAR
H-006 | 08 Aire comprimido | aire | Barrenos en muro y sellado cortafuego para aire comprimido | Wall penetrations and firestop sealing for compressed air works | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
H-007 | 08 Aire comprimido | aire | Materiales auxiliares para aire comprimido | Auxiliary materials for compressed air works | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR
H-008 | 08 Aire comprimido | aire | Puesta en servicio: prueba de presión, hermeticidad y purga de líneas | Commissioning: pressure test, leak test and line purging | LOTE | LOT | [8 empty] | SIN COSTEAR

## Resumen
Sección | Disciplina | Conceptos | Costeados | Requiere cotización | Sin costear
A | 01 Preliminares | 22 | 0 | 0 | 22
B | 02 Arquitectónico y acabados | 31 | 0 | 0 | 31
C | 03 HVAC y aire de limpios | 111 | 0 | 0 | 111
D | 04 Eléctrico | 63 | 0 | 0 | 63
E | 05 Hidrosanitario | 35 | 0 | 0 | 35
F | 06 Contra incendio | 51 | 0 | 0 | 51
G | 07 IT, CCTV y control de acceso | 20 | 0 | 0 | 20
H | 08 Aire comprimido | 8 | 0 | 0 | 8
| TOTAL | 341 | 0 | 0 | 341

## Bases
Catálogo limpio · Paso 1 de la cotización desde cero
Tomado de la referencia comercial: código, descripción ES/EN, unidad y sección A–H. Nada más.
Descartado por completo: cantidades, P.U. de material, P.U. de instalación, importes, subtotales y totales.
Fuentes admitidas por renglón: F1 motor de la suite · F2 catálogo de precios de la suite · F3 receta de P.U. existente · F4 cantidad de geometría capturada · F5 capturado por Rodrigo.
Un renglón sin fuente queda vacío y se marca REQUIERE COTIZACIÓN. No se pone cero ni se estima.